江门市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区堤东路93号 | 江门市公用水务环境股份有限公司 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 江门市疾病预防控制中心 | 2021年04月19日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、消毒剂余量 | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 2 | 蓬江区跃进路102号 |  |  |  | 2021年04月14日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 3 | 蓬江区华园中路21-23号 |  |  |  | 2021年04月14日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 4 | 蓬江区江会路65号 |  |  |  | 2021年04月14日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 5 | 蓬江区良化大道1号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 6 | 蓬江区丰裕路8号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 7 | 蓬江区星河路10号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 8 | 蓬江区港口二路94号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 9 | 蓬江区丰雅路23号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 10 | 蓬江区棠下镇博文路16号 |  |  |  | 2021年04月19日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 |  |  |  | 2021年04月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园工业区 |  |  |  | 2021年04月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 13 | 蓬江区棠下镇莲塘村 | 江门市滨江供水有限公司 |  |  | 2021年04月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 14 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 |  |  |  | 2021年04月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 15 | 蓬江区棠下镇大林中心道11号 |  |  |  | 2021年04月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 16 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 荷塘自来水有限公司 |  |  | 2021年04月12日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 17 | 蓬江区荷塘镇中兴63号 |  |  |  | 2021年04月12日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 18 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 |  |  |  | 2021年04月12日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 19 | 蓬江区潮连街道豸冈良边东街3号 | 江门市潮连自来水股份有限公司 |  |  | 2021年04月12日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 20 | 蓬江区潮连青年路83号 |  |  |  | 2021年04月12日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |