江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2023〕41号

当事人：江门市高宇家禽屠宰管理有限公司

统一社会信用代码：91440705MA54D2TX0C

投资人：张佩芬

地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮南路37号3幢首层至二层

一、环境违法事实和证据

2023年7月7日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事禽类屠宰项目，现场检查时发现你单位应急池内的废水没有经过厂内自建废水治理设施处理，而是使用潜水泵将应急池内的废水通过红色的可移动软管排放至污水排放口（排放口编号：DW001），该废水通过污水排放口排出外环境。现场我局委托东利检测（广东）有限公司对你单位污水排放口采集废水进行采样监测。根据检测报告（报告编号：DLGD-23-0707-JP05号）显示，你单位通过可移动软管外排废水中悬浮物222mg/L、化学需氧量964mg/L、五日生化需氧量302mg/L、氨氮浓度88.0mg/L、总磷13.8mg/L。根据你单位排污许可证的排放许可限值，悬浮物排放浓度限值为60mg/L、化学需氧量排放浓度限值为70mg/L、五日生化需氧量排放浓度限值为20mg/L、氨氮排放浓度限值为10mg/L、总磷排放浓度限值为0.5mg/L。综上，你单位的外排废水中悬浮物超标2.7倍、化学需氧量超标12.8倍、五日生化需氧量超标14.1倍、氨氮浓度超标7.8倍、总磷超标26.6倍。即你单位存在通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式超标排放水污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年7月7日现场检查（勘察）记录，2023年7月7日、8月9日调查询问笔录，现场检查照片和视频，《检测报告》（报告编号：DLGD-23-0707-JP05）及其报告签收回执单、江门市高宇家禽屠宰管理有限公司的《排污许可证》（副本）节选（证书编号：91440705MA54D2TX0C001V）打印件,江门市生态环境局当事人送达地址确认书,法定代表人身份证复印件,营业执照复印件等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定。我局于2023年8月23日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。你单位于2023年8月29日提出听证申请。我局于2023年9月13日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：

- 1.检查当天不达标是员工操作失误导致，而且当天有停电，排放时间较短，希望能从轻处罚。

- 2.高宇所有屠宰相关业务均有广州XX供应链有限公司（简称“XX公司”）承包经营，XX公司前期对高宇场内基建配置认知不够，经营后已投入1800万资金改造升级。新的环保合同于2023年6月7日签约，工程也在紧密开展，现阶段新环保设备已接近最后调试阶段，竣工后，企业加强排污管理，确保排污达标。希望从轻处罚或免于处罚。

- 3.7月7日违规偷排一事属实，请考虑企业投入大，负债多，经营困难，市场竞争压力大，百人员工需要工作支撑家庭等因素，希望从轻处罚或免于处罚。

你单位在听证会上提交以下证据：《江门市高宇家禽屠宰管理有限公司废水治理改造工程合同》一份。用以证明你单位正在改造污水处理系统。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

- 1.“检查当天不达标是员工操作失误导致，而且当天有停电，排放时间较短，希望能从轻处罚。”的意见。企业排放时间较短的情况，符合从轻处罚情节，但已在处罚权重裁量中体现，不再重复计算。因此，对该意见不予采纳。

- 2.“高宇所有屠宰相关业务均有广州XX供应链有限公司（简称“XX公司”）承包经营，XX公司前期对高宇场内基建配置认知不够，经营后已投入1800万资金改造升级。新的环保合同于2023年6月7日签约，工程也在紧密开展，现阶段新环保设备已接近最后调试阶段，竣工后，企业加强排污管理，确保排污达标。希望从轻处罚或免于处罚。”的意见。投入新环保设备、加强管理，确保排污达标是企业应有的责任和义务，不属于从轻或免于处罚的情节。因此，对该意见不予采纳。

- 3.“7月7日违规偷排一事属实，请考虑企业投入大，负债多，经营困难，市场竞争压力大，百人员工需要工作支撑家庭等因素，希望从轻处罚或免于处罚。”的意见。企业投入大、负债多等因素是企业自身发展经营问题,不属于从轻或免于处罚的情节。当事人确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。因此，对该意见不予采纳。

- 综上所述，你单位的听证意见及提交的证据，均不影响对违法事实的认定，我局不予采纳，故依法维持对你单位作出的拟罚款贰拾万元（小写：200000元）行政处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十四条第（二）项和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章水污染防治类”中“八、利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的“2.8.2裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年9月28日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府