蓬江区用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第二季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区堤东路 93 号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2024年05月15日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐（以N计）、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、亚氯酸盐（消毒方式为复合二氧化氯时检测）、消毒剂余量 | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 2 | 蓬江区跃进路 102 号 |  |  |  | 2024年04月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 3 | 蓬江区华园中路 21-23 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 4 | 蓬江区江会路 65 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 5 | 蓬江区良化大道 1 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 6 | 蓬江区丰裕路 8 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 7 | 蓬江区星河路 10 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 8 | 蓬江区港口二路 94 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 9 | 蓬江区丰雅路 23 号 |  |  |  | 2024年05月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 10 | 蓬江区棠下镇博文路 16 号 |  |  |  | 2024年04月15日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2024年04月16日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐（以N计）、氯酸盐、、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、亚氯酸盐（消毒方式为复合二氧化氯时检测）、消毒剂余量 | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园工业区 | 江门公用水务环境股份有限公司那咀水厂 |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 13 | 蓬江区杜阮镇龙溪会龙新村 80 号 |  |  |  | 2024年04月16日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 14 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 荷塘自来水厂 |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 15 | 蓬江区荷塘镇中兴三路63号 |  |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 16 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 |  |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 17 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 | 江门市滨江供水有限公司棠下水厂 |  |  | 2024年05月16日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 18 | 蓬江区棠下镇大林中心道11号 |  |  |  | 2024年05月16日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 19 | 蓬江区潮连豸冈良边东街3号 | 江门市潮连自来水服务有限公司潮连水厂 |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |
| 20 | 蓬江区潮连青年路83号 |  |  |  | 2024年05月13日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | —— | —— |

注：（1）水样采集、保存、运输及检测方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价。